# Laboratorinis darbas  Nr.......

Ryšių grandinių parametrų matavimas prietaisu EFL-10

# Darbo tikslas

Išmatuoti ryšių grandinių parametrus prietaiso EFL-10 pagalba.Matavimo rezultatus sulyginti su normomis.

# Darbo eiga

1.Išmatuoti ryšių grandinės parametrus prietaiso EFL-10 pagalba.Perskaičiuoti matavimo rezultatus temperatūrai t=200C. Matavimai buvo atlikti  prie temperatūros t=………0C

1.1 Grandinės varžos matavimas (šleifo varžos).

1.2 Grandinės talpos matavimas.

1.3 Izoliacijos varžos matavimas

1.4 Ominės asimetrijos varžos matavimas.

| Grandinės ilgis | Parametrai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (maketas) | Rgr.() |  | ### C(nF) | Riz (M) |  | Ra.() |
|  | tmat= | t=200C |  | tmat= | t=200C |  |
| Viengubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |
| Dvigubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |
| Trigubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |
| Keturgubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |

Parašykite išvadas apie kabelių parametrų atitikimą normoms. Kabelių parametrus paimkite iš EFL-10, nurodytoms ekrano pozicijose GAUGE ir TEMP. Įveskite matuojančiojo asmens vardą, pavardę, matavimų atlikimo datą. Sujunkite EFL-10 jungties RS232C pagalba su kompiuteriu, perkelkite matavimų rezultatus į kompiuterį ir atspausdinkite matavimų rezultatus.