Modulis: Matavimai telekomunikacijų tinkluose

Dieninės studijos: teorija 42 val.; praktikumai 14val.; savarankiškas darbas 24 val.

Neakivaizdinės studijos: teorija 8 val.; praktikumai 10val.; savarankiškas darbas 62 val.

- Matavimų telekomunikacijų tinkluose klasifikacija.

- Matavimų vienetai naudojami telekomunikacijų technikoje.

- Metrologijos pagrindai. Matavimų paklaidos.

- Elektromechaniniai matavimo mechanizmai.

- Magnetoelektrinės sistemos matavimo mechanizmai.

- Elektromagnetinės sistemos matavimo mechanizmai.

- Elektrostatinės, elektrodinaminės sistemos matavimo mechanizmai.

- Įtampos ir srovės matavimas. Įtampų vertės.

- Analoginis elektroninis nuolatinės įtampos voltmetras.

- Vidutinių išlygintų verčių keitikliai. Lygintuviniai voltmetrai.

- Pikinių verčių keitikliai. Amplitudinės įtampos voltmetras.

- Selektyvinis voltmetras. Lygio matuokliai.

- Skaitmeninis voltmetras.

- Reikalavimai keliami matavimų generatoriams.

- Žemo dažnio matavimų generatorius.

16.	Aukšto dažnio matavimų generatorius.

- Impulsų generatorius.

- Oscilografų klasifikacija, paskirtis. Elektroninis vamzdis.

- Vaizdo skleidimas oscilografo ekrane.

- Oscilografo struktūrinė schema.

- Kondensatoriniai dažniamačiai.

- Skaitmeniniai dažniamačiai.

- Skaitmeninis periodo matuoklis.

- Nuosekli ir lygiagreti ommetrų schema.

- Varžos matavimas ommetro, ampermetro metodu.

- Varžos matavimas pastovios srovės tilteliu.

- Kintamos srovės tilteliai.

- Skaitmeninis RLC matuoklis.

- AD charakteristikos gavimas. Charakteriografai.

- Netiesinių iškraipymų matavimas.

- Ryšių grandinių šleifo varžos matavimas, sulyginimas su normomis.

- Ryšių grandinių asimetrijos varžos matavimas.

- Ryšių grandinių izoliacijos varžos matavimas, sulyginimas su normomis. Talpumo matavimas.

- Ryšių grandinių nuosavo slopinimo matavimas lygių skirtumo metodu.

- DSL linijų matavimai.

- Ryšių grandinių pereinamojo slopinimo matavimas.

- Ryšių grandinių pažeidimo charakterio nustatymas.

- Atstumo iki grandinės izoliacijos pažeidimo vietos nustatymas Varlėjaus metodu.

- Atstumo iki grandinės izoliacijos pažeidimo vietos nustatymas Murėjaus metodu.

- Atstumo iki grandinės trumpo jungimo vietos nustatymas.

- Atstumo iki grandinės nutrūkimo vietos nustatymas.

- Impulsinis atstumo iki pažeidimo vietos nustatymo metodas.

- Kabelio ieškikliai.

MATAVIMAI  TELEKOMUNIKACIJŲ  TINKLUOSE

Studijoms  rekomenduojamos literatūros ir išteklių sąrašas

1.   A.Seilius.  Matavimai ir metrologijos pagrindai. Mokomoji medžiaga. Vilnius, Ciklonas. 2008

2.  A.Seilius.   Elektroninių matavimų metrologijos pagrindai. Vilnius,Technika. 2001

3.  A. Seilius.  Introduction to electrical and electronic measurements. Vilnius,Technika. 2007

4.  R.J.Tališauskas  Elektriniai matavimai ir prietaisai. Kaunas, Technologija. 2002.

5.  Chromoj B.P., Elektroradijoizmerenija, Moskva 1985

6.  Klassen K.B. Electronic measurement and instrumentation. 1996

- Hart H. Einfuhrung in die Messtechnik. 1989

- Bolton V. Electrical and electronic measurement and testing. 1993

9 .  Robert A. Witte  Electronics Test Instruments  2002

10. www.sbucys.v-nes.lt

11. www.riserbond.com  Amerikiečių kabelių matavimo technika

12. www.aten.it      Sistemi elettronici

13.www.elektronika.hu   Faul locator  bridge  EFL 10

14.  EFL  10    DEMO